# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Администрации Пестяковского муниципального района

Ивановской  области

«10»  августа 2018 г.  №312                                                                 пос. Пестяки

О ПРОВЕРКЕ КОМИССИЕЙ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                             «О теплоснабжении»,  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  Уставом Пестяковского муниципального района, с целью проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Пестяковского  муниципального района (Приложение  1).

1.2. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Пестяковского муниципального района (Приложение  2).

1.3. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду (Приложение 3).

2. Общему отделу Администрации Пестяковского муниципального района настоящее постановление разместить на официальном сайте Пестяковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Главы Администрации Пестяковского муниципального района по вопросам ЖКХ, строительства, развития инфраструктуры                      М.Е. Смирнова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Пестяковского муниципального района                                        А.А. Самышин

Приложение 1

к постановлению администрации

Пестяковского муниципального района

от «__» августа 2018 г. № ___

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2018-2019годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории

Пестяковского муниципального района

- Общие положения

- Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Пестяковского муниципального района.

- К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

- В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

- Порядок проведения проверки

1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по  проведению  проверки  готовности  к  отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой  энергии, расположенных на территории  Пестяковского муниципального района (далее Комиссия).

2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии | 26 | с 01.08.2018г. по 15.09.2018 г. | В соответствии с Приложением 4 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 25 | с 01.08.2018 г. по 15.09.2018 г. | В соответствии с Приложением 4 |
| 3 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 3 | с 18.09.2018 г. по 01.11.2018 г. | В соответствии с Приложением 3 |

При проверке Комиссией проверяется  выполнение требований, установленных Приложениями 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

- В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/___ гг.

Председатель комиссии:

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя, теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан___________________________________________________________,   (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ N ______

______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего  комиссию по проведению проверки готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном действующим законодательством в сфере теплоснабжения;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

Приложение № 4

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Пестяковского муниципального района

от «__» августа 2018 г. № ___

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций,

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения  на территории

Пестяковского муниципального района.

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».

- Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Сервис».

- Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит».

Приложение 3

к постановлению Администрации

Пестяковского муниципального района

от «__» августа 2018 г. № ___

# Перечень потребителей тепловой энергии,

# в отношении которых проводится проверка готовности

# к отопительному периоду

| Потребитель тепловой энергии | Адрес | Дата, №, срок заключенного договора | Наличие акта балансового разграничения | Наличие коммерческого узла учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Пестяковского муниципального района ул. Ленина д.4 | п. Пестяки ул. Ленина д. 4 | 01.01.2018 | да | да |
|  |  | п. Пестяки ул. Карла Маркса д. 20 |  |  |  |
| 2 | МБОУ "Пестяковская СШ" | п. Пестяки ул. Социалистическая д. 15 | 01.01.2018 | да | да |
| 3 | МКУ ДО ДМШ | п. Пестяки ул. Советская д. 71 | 01.01.2018 | да | нет |
| 4 | МУ "Библиотека" Пестяковского городского поселения | п. Пестяки ул. Советская д. 71 | 01.01.2018 | да | да |
| 5 | МКУ ДО "Пестяковский ДДТ" | п. Пестяки ул. Гагарина д. 27 | 01.01.2018 | да | нет |
| 6 | Управление Судебного департамента в Ивановской области | п. Пестяки ул. Ленина д. 16 | 01.01.2018 | да | да |
| 7 | МУ "Дом ремесел" Пестяковского городского поселения | п. Пестяки ул. Ленина д. 16 | 01.01.2018 | да | да |
| 8 | МБУ "Пестяковский МФЦ " Мои документы" | п. Пестяки ул. Ленина д. 18 | 01.01.2018 | да | да |
| 9 | МУ ПДК Пестяковского городского поселения | п. Пестяки ул. Ленина д. 3 | 01.01.2018 | да | да |
| 10 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 | п. Пестяки ул. Калинина д. 5 | 01.01.2018 | да | да |
| 11 | Пестяковское муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад "Солнышко" | п. Пестяки ул. Фрунзе д. 6 | 01.01.2018 | да | да |
| 12 | ОБУСО "ЦСО по Верхнеландеховскому и Пестяковскому муниципальным районам" | п. Пестяки ул. Гагарина д. 37 | 01.01.2018 | да | нет |
| 13 | Областное бюджетное учреждение здравоохранения" Пестяковская центральная больница" | п. Пестяки ул. Гагарина д. 37 | 01.01.2018 | да | да |
| 14 | УФССП России по Ивановской обл. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области | п. Пестяки ул. Гагарина д. 35 | 01.01.2018 | да | нет |
| 15 | Областное государственное учреждение "Редакция газеты " Новый путь" | п. Пестяки ул. Ленина д. 9 | 01.01.2018 | да | нет |
| 16 | Отдел №15 Управления Федерального казначейства по Ивановской области | п. Пестяки ул. Ленина д. 14 | 01.01.2018 | да | да |
| 17 | ИП Антипина Ольга Викторовна | п. Пестяки ул. Ленина д. 1 А | 01.01.2018 | да | нет |
| 18 | ЗАО "Тандер"1этаж | п. Пестяки ул. Ленина д. 7 | 01.01.2018 | да | да |
|  | ЗАО "Тандер" 2 этаж |  | 01.01.2018 | да | да |
| 19 | ПАО СК "Росгосстрах" | п. Пестяки ул. Карла Маркса д. 24 | 01.01.2018 | да | нет |
| 20 | ООО "СбытСтройСервис" | п. Пестяки ул. Гагарина д. 64 С | 01.01.2018 | да | нет |
| 21 | МУП "Фармация" | п. Пестяки ул. Социалистическая д. 12 | 01.01.2018 | да | нет |
| 22 | ООО «Пестяковское ЖРЭУ» (многоквартирные дома) | п. Пестяки ул. Октябрьская д. 10 | 01.01.2018 | да | 4 прибора учёта ТЭ |
|  |  | ул.Гагарина, д. 29, 43,45 |  |  |  |
|  |  | ул.Мира, д. 2,3,4,5,6,7,9,11,13,15 |  |  |  |
|  |  | ул.Тупицына, д.6 |  |  |  |
|  |  | ул.Калинина, д.1,2,3,4,6,7,8,9 |  |  |  |
|  |  | ул.Фрунзе,д.1,2,3,4 |  |  |  |
|  |  | ул. Октябрьская, д.16 |  |  |  |
|  |  | ул.Ленина,д.9 |  |  |  |
|  |  | ул.Чкалова, д. 6,8,10,11 |  |  |  |
| 23 | многоквартирные дома (п. Пестяки) | ул. Тупицына, д. 10,12,14,16,18 |  |  |  |
|  |  | ул. Фурманова, д. 2,6 |  |  |  |
|  |  | Ул. Чкалова, д.13,15 |  |  |  |
| 24 | Многоквартирные дома (с. Демидово) | Ул. Клубная, д.2,3,5,7,8,9,10,11,13 |  |  |  |
|  |  | Ул. Центральная, д. 1,2,3,4,6,11 |  |  |  |
| 25 | ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ» | с. Демидово, ул. Клубная, д.16 | 16.01.2018 |  |  |
| 26 | ФГУП «Почта России» | с. Демидово, ул. Клубная, д.15 | 30.12.2017 |  |  |